ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	Выключатели серии АВМ

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

Номинальное напряжение выключателя 380В переменного тока.

1.Тип и номинальный ток:

| АВМ4Н (стационарный, неселективный) |  |  |
| --- | --- | --- |
| АВМ4С (стационарный, селективный) | 160А, 250А, 320А, 400А, |  |
| АВМ4НВ (выдвижной, неселективный) | 500А |  |
| АВМ4СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| АВМ10Н (стационарный, неселективный) | 500А, 600А, 630А, 750А, |  |
| АВМ10С (стационарный, селективный) | 800А, 1000А |  |
| АВМ10НВ (выдвижной, неселективный) | 500А, 600А, 630А, 750А, |  |
| АВМ10СВ (выдвижной, селективный) | 800А |  |
| АВМ15Н (стационарный, неселективный) | 1000А, 1200А, 1500А |  |
| АВМ15С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВМ15НВ (выдвижной, неселективный) | 1000А, 1200А |  |
| АВМ15СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| АВМ20Н (стационарный, неселективный) | 1500А, 2000А |  |
| АВМ20С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВМ20НВ (выдвижной, неселективный) | 1500А, 2000А |  |
| АВМ20СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| 2.Исполнение привода : |  |  |

- ручной;

- электромагнитный (укажите напряжение 220В, 380В переменного тока). 3.Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один)

  - независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока).

  - нет