ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                       Выключатели серии ВА50

1                  2                 3        4          5          6        7                  8                       9                          10                             11                        12                13               14

ВА      -      - 3               0  -       - 690АС -          -          - УХЛ3 -     - КЭАЗ

Просим подчеркнуть, поставить галочку в пустом квадратике или выделить нужные Вам параметры любым другим способом:

| 1. Тип выключателя | 53 | ВА53 – категория А (неселективный) |
| --- | --- | --- |
|  | 55 | ВА55 – категория В (селективный) |
| 2. Обозначение номинального тока выключателя | 41 | 250А (In: 90А, 100А, 112.5А, 125А, 140А, 157.5А, 175А, 200А, 225А, 250А) |
|  | 41 | 400А (In: 144А, 160А, 180А, 200А, 224А, 252А, 280А, 320А, 360А, 400А) |
|  | 41 | 630А (In: 227А, 252А, 284А, 315А, 353А, 397А, 441А, 504А, 567А, 630А) |
|  | 41 | 1000А (In: 360А, 400А, 450А, 500А, 630А, 700А, 800А, 900А, 1000А) |
|  | 43 | 1600А (In: 576А, 640А, 720А, 800А, 896А, 1008А, 1120А, 1280А, 1440А, 1600А) |
|  | 43 | 2000А (In: 720А, 800А, 900А, 1000А, 1120А, 1260А, 1400А, 1600А, 1600А, 1800А, 2000А) |
| 3. Число полюсов | 3 | 3 (Три полюса) |
| 4. Тип полупроводникового расцепителя | 3 | – полупроводниковый расцепитель для защиты от перегрузок, коротких замыканий, однофазных коротких замыканий и тока включения; |
|  | 4 | – полупроводниковый расцепитель для защиты от перегрузок, коротких замыканий и тока включения |
| 5. Дополнительные сборочные единицы |  | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 1 (см. ниже) |
| 6. Вид привода в сочетании со способом установки выключателя | 1 | – ручной привод, стационарное исполнение; |
|  | 3 | – электромагнитный привод, стационарное исполнение; |
|  | 5 | – ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение; |
|  | 7 | – электромагнитный привод, выдвижное исполнение; |
|  |  | ### – Ручной дистанционный привод для стационарного исполнения ### (Реализуется как аксессуар ### «Ручной дистанционный привод ВА50-41-УХЛ3» артикул 222611; ### «Ручной дистанционный привод ВА50-43-УХЛ3» артикул 228377) |
| 7. Исполнение по дополнительным механизмам | 0 | – отсутствует |
| 8. Номинальный ток выключателя | 250А | 250А, 400А, 630А, 1000А, 1600А, 2000А |
|  | 400А |  |
|  | 630А |  |
|  | 1000А |  |
|  | 1600А |  |
|  | 2000А |  |
| 9. Номинальное напряжение | 690AC | ~ 690В |
| 10. Напряжение независимого расцепителя | НР230АС/ 220DC | ~ 230В или 220В |
|  | HP400AC | ~ 400В |
| 11. Напряжение электромагнитного привода | ПЭ230АС | ~ 230В |
|  | ПЭ400АС | ~ 400В |
| 12. Климатическое исполнение | УХЛ3 | УХЛ3 по ГОСТ 15150 |
| 13. Вид поставки | Э | УХЛ3 Экспорт |
| 14. Торговая марка | КЭАЗ |  |
| Тип присоединения |  | Переднее медной шиной (по умолчанию) |
|  |  | Переднее алюминиевой шиной (как аксессуар артикул 143590, 142810, 142811) |
|  |  | Переднее медным или алюминиевым кабелем без кабельного наконечника (как аксессуар артикул 137611, только автоматы до 1000А) |
|  | Заднее присоединение | Заднее медной шиной (по умолчанию) |
|  | Заднее присоединение | Заднее медным или алюминиевым кабелем без кабельного наконечника (как аксессуар артикул 137611, только автоматы до 1000А ) |
|  | Заднее присоединение | Заднее алюминиевой шиной (как аксессуар артикул 143590, 142810, 142811) |

| Условное обозначение | Количество вспомогательных контактов (свободных) |  |  | Количество дополнительных вспомогательных контактов (свободных) |  | Независимый расцепитель | Сигнальный контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замыкающих | Размыкающих |  | замыкающих | размыкающих |  |  |
|  |  | с ручным приводом | с электромагнитным приводом |  |  |  |  |
| 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | + |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | + |
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | + |
| 51 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 52 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | - |

Аксессуары

Для выключателей ВА53-41 и ВА55-41

Артикул 137611 Комплект зажимов четырехгнездных 4х185 кв мм ВА50-41-УХЛ3

Артикул 142810 Комплект зажимов для алюминиевых шин ВА50-41-1000А-УХЛ3

Артикул 222611 Ручной дистанционный привод ВА50-41-УХЛ3

Для выключателей ВА53-43 и ВА55-43

Артикул 143590 Комплект зажимов для алюминиевых шин ВА50-43-2000А-УХЛ3

Артикул 142811 Комплект зажимов для алюминиевых шин ВА50-43-1600А-УХЛ3

Артикул 218750 Рукоятка дополнительная ВА50-43-УХЛ3

Артикул 228377 Ручной дистанционный привод ВА50-43-УХЛ3